| 8月份行政处罚信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被处罚人姓名/ 被处罚个体工商户名称 | 身份证号/统一社会信用代码/注册号 | 文书文号 | 违法行为 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定 日期 | 执法主体 |
| 1 | 漠河县土家铁锅炖菜馆 | 92232723MA1B****** | 漠消行罚决字〔2026〕第0003号 | 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第12.0.7条;《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 责令停止使用包房北侧隔断上方安装不符合规定的电源插座 | 2026年 8月17日 | 漠河市 消防救援大队 |
| 2 | 漠河恒跃物业有限责任公司 | 91232723MA1B****** | 漠消行罚决字〔2026〕第0004号 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第二款之规定 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条之规定 | 罚款人民币贰仟元整 | 2026年 8月25日 | 漠河市 消防救援大队 |
| 3 | 刘* | 232724********0611 | 漠消行罚决字〔2026〕第0005号 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第二款之规定 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条之规定 | 罚款人民币贰仟元整 | 2026年 8月25日 | 漠河市 消防救援大队 |
| 4 | 漠河市小柴火招牌铁锅炖店（个体工商户） | 92232723MAD7****** | 漠消行罚决字〔2026〕第0006号 | 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第12.0.7条;《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定 | 责令停止使用吧台柜子里北侧安装不符合规定的电源插座 | 2026年 8月26日 | 漠河市 消防救援大队 |